| Labor: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gebäude: |  | Raum/Räume: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| * | Arbeitsplätze sind Personen fest zugeordnet | * | Arbeitsplätze sind wechselnd besetzt |
| --- | --- | --- | --- |
| * | gentechnische Arbeiten nach Stufe S ___ (bitte angeben) |  |  |
| * | mikrobiologische Arbeiten nach Stufe L ___ (bitte angeben) |  |  |
| * | Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe ___ (bitte Ergebnis der Selbsteinstufung angeben) |  |  |
| * | besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  |  |
| * | besondere Maßnahmen für werdende und stillende Mütter (Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |  |  |
| * | besondere Maßnahmen für Behinderte |  |  |

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | regelmäßige Unterweisung einschließl. Dokumentation |
|  | regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  | bei Umgang mit gefährlichen Stoffen Pflicht zur Ersatzstoffsuche und Minimierung der Einsatzmengen |
|  | im Laborbereich Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk tragen |
|  | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Bogen 0.5) |

Aus den auf den Seiten 2 bis 6 festgestellten Mängeln ergeben sich folgende Maßnahmen:

| Art des Mangels | Maßnahme | Verantwortlicher | Termin |
| --- | --- | --- | --- |

| Gefahrstoffe und | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # biologische Arbeitsstoffe |  | ja | nein |  |
| Umgang mit Gefahrstoffen und / oder biologischen | Einwirkung auf die Beschäftigten verhindern bzw. verringern (ggf. Ermittlung der Exposition) |  |  |  |
| Arbeitsstoffen | Augendusche vorhanden |  |  |  |
| * | Körperdusche vorhanden |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung von Augen- und Körperdusche |  |  |  |
|  | Tür mit Sichtfenster (ungehinderte Sicht) |  |  |  |
|  | Fußboden dicht und gegen die eingesetzten Stoffe und Reinigungs-mittel beständig |  |  |  |
|  | geeignete Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Einnahme von Speisen und Getränken außerhalb des Labors |  |  |  |
|  | Bereitstellung und Reinigung von Schutzkitteln |  |  |  |
|  | Umkleidemöglichkeiten |  |  |  |
|  | Möglichkeit zur getrennten Aufbewahrung von Straßenkleidung und Schutzkleidung bzw. persönlicher Schutzausrüstung (PSA) |  |  |  |
|  | Waschraum mit Dusche |  |  |  |
|  | Hautschutzplan: geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel |  |  |  |
| Umgang mit Gefahrstoffen | Bevorratung in Sicherheitsschränken |  |  |  |
| * | regelmäßige Prüfung der Sicherheitsschränke |  |  |  |
|  | giftige Stoffe unter Verschluss aufbewahren |  |  |  |
|  | Vorkehrungen für Havarien (Auffangbehälter, Aufsaugmittel etc.) |  |  |  |
|  | vorschriftsmäßige Behälter für Sammlung und Entsorgung der Abfälle |  |  |  |
|  | Ermittlungspflicht – aktuelles Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |
|  | Sicherheitsdatenblätter vorhanden |  |  |  |
|  | vorschriftsmäßige Kennzeichnung aller Gefahrstoffe (einschl. der Abfallbehälter) |  |  |  |
|  | spezielle Betriebsanweisungen |  |  |  |
|  | Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen (insbes. beim Umgang mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffen) |  |  |  |
|  | geeignete Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |
| Freiwerden von Gasen, | geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | Erfassung an der Entstehungsstelle – Objektabsaugung |  |  |  |
| oder Partikeln | Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |
| * | wirksame raumlufttechnische Anlage vorhanden |  |  |  |
|  | dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F - Stoffen |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |
|  | Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |
|  | Gasarmaturen und –leitungen sowie Schlauchanschlüsse auf Dichtheit prüfen |  |  |  |
|  | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten (Beachtung der Filterhaltbarkeit) |  |  |  |

| Gefahrstoffe und | ## Maßnahmen | erfüllt |  |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # biologische Arbeitsstoffe |  | ja | nein |  |  |
| Tätigkeiten mit biologischen | Aerosolbildung vermeiden |  |  |  |  |
| Arbeitsstoffen:  Mikroorganismen (einschl. | Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen unter entsprechenden Sicherheitswerkbänken nach DIN 12950 (Klasse 1-3) |  |  |  |  |
| gentechn. veränderter) | regelmäßige Prüfung und Wartung der Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |
| * | spezielle Betriebsanweisungen für Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |
|  Zellkulturen | Arbeiten mit Pipettierhilfen |  |  |  |  |
| *  humanpathogene Endo- | sichere und deutlich gekennzeichnete Behälter zur Lagerung und zum Transport von biologischen Arbeitsstoffen |  |  |  |  |
| parasiten * | Autoklav oder vergleichbare Einrichtung zur Inaktivierung oder Sterilisation vorhanden |  |  |  |  |
|  Umgang mit | regelmäßige Prüfung und Wartung der Autoklaven |  |  |  |  |
| - Menschen, * | regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches (einschließl. der Arbeitsgeräte und Hilfsmittel) mit geeigneten Methoden |  |  |  |  |
| - Tieren, * | Waschgelegenheit sowie Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hände vorhanden |  |  |  |  |
| - Pflanzen, | Erstellen eines Hygieneplans |  |  |  |  |
| * - biol. Produkten und | ab Schutzstufe 2: Warnzeichen „Biogefährdung“ an der Zugangstür anbringen |  |  |  |  |
| Materialien, | Zutrittsbeschränkungen |  |  |  |  |
| * | Fenster und Türen während der Tätigkeiten geschlossen halten |  |  |  |  |
| bei dem biologische | Verfahren zur Tierkörperbeseitigung regeln |  |  |  |  |
| Arbeitsstoffe freigesetzt | Betriebsanweisungen gemäß § 12 Abs. 1 BioStoffV |  |  |  |  |
| werden können | spezielle Betriebsanweisungen gemäß § 12 Abs. 2 GenTSV |  |  |  |  |
|  | regelmäßige aktenkundige Unterweisung aller Beschäftigten (einschl. der Handwerker, Reinigungskräfte etc.) gemäß § 12 Abs. 2 BioStoffV |  |  |  |  |
|  | Tragen von Einmal-Handschuhen (puderfrei) |  |  |  |  |
|  | Bereitstellung weiterer erforderlicher PSA |  |  |  |  |
| # Brand- und Explosions- | ## Maßnahmen | erfüllt |  |  | entfällt |
| gefährdungen |  | ja |  | nein |  |
| hoch- / leichtentzündliche Feststoffe, Flüssigkeiten, | Absaugung der Gase, Dämpfe oder Stäube an der Entstehungs- oder Austrittsstelle; Arbeiten im Abzug |  |  |  |  |
| Gase; Gefahr der Bildung | Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |
| einer explosionsfähigen Atmosphäre | brennbare Flüssigkeiten für den Handgebrauch am Arbeitsplatz nur in Behältnissen von max. 1l Nennvolumen aufbewahren |  |  |  |  |
| * | keine brennbaren Desinfektionsmittel zur Dekontamination größerer Flächen verwenden |  |  |  |  |
|  | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen etc.) |  |  |  |  |
|  | bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe | nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |

| # Brand- und Explosions- | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gefährdungen |  | ja | nein |  |
| explosionsgefährliche | Handhabung kleiner Mengen an abgeschirmten Arbeitsplätzen |  |  |  |
| Stoffe * | Überhitzung, Flammen, Funkenbildung, Schlag, Reibung, gefährlichen Einschluß (Verdämmung) vermeiden |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | Geräte und Gefäße erden – Potentialausgleich |  |  |  |
| * | Funkenbildung verhindern |  |  |  |
| elektrische | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen |  | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | Not-Aus-Schalter im Eingangsbereich und an einzelnen Arbeitsplätzen |  |  |  |
| Betriebsmittel | FI-Schutzschalter |  |  |  |
| * | regelmäßige Kontrolle von Not-Aus- und FI-Schaltern |  |  |  |
|  | Gefährdungen durch Schalter und Steckdosen beim Auslaufen oder Verspritzen von Flüssigkeiten (auch Spritzbereich der Notduschen beachten ) ausschließen - geschützte Lage bzw. Spritzwasserschutz |  |  |  |
|  | elektrische Betriebsmittel nur bestimmungsgemäß verwenden |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel |  |  |  |
|  | Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme |  |  |  |
| mechanische | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen |  | ja | nein |  |
| ungeschützte Maschinenteile | trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrenstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |
| * | zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |
|  | Kennzeichnung von Gefahrenstellen |  |  |  |
|  | Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |
| bewegte Transportmittel, | Verkehrswege freihalten |  |  |  |
| bewegte Arbeitsmittel | Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |
| * |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen * | Aufstellung möglichst außerhalb des Laboratoriums, ansonsten in Sicherheitsschränken für Druckgasflaschen (bei erhöhter Brand- gefahr) |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung der Sicherheitsschränke |  |  |  |
|  | Druckgasflaschen gegen Umstürzen sichern |  |  |  |
|  | möglichst kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |
|  | Kennzeichnung des Labors mit dem Warnzeichen „Warnung vor Gasflaschen“ |  |  |  |
|  | Prüfung nach Druckbehälterverordnung |  |  |  |
|  | keine Lagerung von Druckgasflaschen im Laboratorium |  |  |  |
|  | Transport nur mit Schutzkappe und mit geeigneten Hilfsmitteln |  |  |  |

| mechanische | ## Maßnahmen | erfüllt |  |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  | ja |  | nein |  |
| Druckbehälter | spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| * | Aufstellung von Versuchsautoklaven (unbekannter Verlauf) in besonderen Kammern oder hinter Schutzwänden |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung |  |  |  |  |
|  | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| Vakuum | nur geeignete und unbeschädigte (Sichtkontrolle) Gefäße evakuieren |  |  |  |  |
| * | Implosions- bzw. Splitterschutz (Arbeiten im Abzug, Schutzscheiben bzw. –vorhänge, Bekleben mit Folie etc.) |  |  |  |  |
| Zentrifugen | regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von Art und Einsatz |  |  |  |  |
| * | spezielle Betriebsanweisung |  |  |  |  |
|  | Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benennen, Wartung / regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen |  |  |  |  |
| scharfe und spitze | durchstichsichere Behälter für Kanülen |  |  |  |  |
| Gegenstände |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| physikalische | ## Maßnahmen | erfüllt |  |  | entfällt |
| Gefährdungen |  | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung | siehe Bogen 0.4 |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende Strahlung | Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |
| (UV, IR, Laser, sichtbares Licht) | optische und akustische Warneinrichtungen bei Lasern der Klassen 3B und 4 |  |  |  |  |
| * | Not-Aus-Taster für die elektrische Versorgung des Lasersystems |  |  |  |  |
|  | Beamshutter |  |  |  |  |
|  | Laserschutzbeauftragte mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |
|  | Kennzeichnung des Hochspannungsbereiches |  |  |  |  |
|  | Anzeigepflicht beim Betrieb von Lasern der Klassen 3B u. 4 |  |  |  |  |
|  | Laserschutzbrille entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |
|  | UV-Schutzbrille |  |  |  |  |
| Lärm | Kapselung von Geräten |  |  |  |  |
| * | Kennzeichnung von Lärmbereichen |  |  |  |  |
|  | Gehörschutz |  |  |  |  |
| Hitze, Kälte, Feuchte * | Kontakt zu kalten / heißen Medien verhindern (z.B. durch trennende Schutzeinrichtungen) |  |  |  |  |
|  | PSA (z.B. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung für Kühlkammern) |  |  |  |  |

| physische | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  | ja | nein |  |
| schwere dynamische | Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten |  |  |  |
| Arbeit |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |
| sonstige | ## Maßnahmen | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen |  | ja | nein |  |
| ungenügende | Bildschirmarbeitsplätze: siehe Bogen 3.1 |  |  |  |
| ergonomische Gestaltung |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |
| ungenügende Beleuchtung | ausreichende Allgemeinbeleuchtung |  |  |  |
| * | Einzelplatzleuchten für spezielle Sehaufgaben |  |  |  |
|  | Vermeiden von Blendung und Reflexionen |  |  |  |
|  | regelmäßige Arbeitspausen bei Arbeiten in Dunkelräumen |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17 bzw. TRGS 526) Regeln f. Sicherheit u. Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen im Hochschulber. (GUV 19.17) Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Biostoffverordnung, Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (insbes. TRBA 100 und TRBA 500) Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) Druckbehälterverordnung, Technische Regeln für Druckbehälter und für Druckgase |
| --- | --- |