| Labor: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gebäude: |  | Raum: |  | Anz. d. Beschäftigten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (* | Arbeitsplätze sind Personen fest zugeordnet | (* | Arbeitsplätze sind wechselnd besetzt |
| --- | --- | --- | --- |
| (* | besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| (* | besondere Maßnahmen für werdende u. stillende Mütter (Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |
| (* | besondere Maßnahmen für Behinderte |

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  | im Werkstattbereich Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk tragen |
|  | regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |

Aus den auf den Seiten 2 bis 4 festgestellten Mängeln ergeben sich folgende Maßnahmen:

| Art des Mangels | Maßnahme | Verantwortlicher | Termin |
| --- | --- | --- | --- |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ja | nein |  |
| Freiwerden von Gasen, | Objektabsaugung bei Löt- und Schweißarbeiten |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| Umgang mit Gefahrstoffen | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |
| z.B. Platinenwaschmittel, | Verdünnung nur in Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |
| Verdünnung, |  |  |  |  |
| Polyester - Epoxidharze |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| Arbeiten mit brennbaren Stoffen | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |
| z.B. Verdünnung |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| elektrische | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | regelmäßige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel |  |  |  |
| Betriebsmittel | Kontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| gefährliche Körperströme | isolierte Werkzeuge benutzen |  |  |  |
| (* | Berührungsschutz (indirekt, direkt) |  |  |  |
|  | Not-Aus-Schalter im Eingangsbereich und an den einzelnen Arbeitsplätzen |  |  |  |
|  | FI-Schutzschalter |  |  |  |
|  | Beachtung der 5 Sicherheitsregeln Freischalten gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen Erden und Kurzschließen benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |  |  |  |
|  | bei Arbeiten unter Spannung – Festlegung der technischen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen für jeden Einzelfall |  |  |  |
|  | Kennzeichnung der Arbeitsbereiche |  |  |  |
|  | regelmäßige Kontrolle von Not-Aus und FI-Schutzschaltern |  |  |  |
|  | Hilfsmittel zur Vermeidung von Schaltfeldverwechslungen |  |  |  |
|  | isolierende Körperschutzmittel (Schutzschuhe, Schutzhandschuhe) |  |  |  |
|  | Schutzbrille, Schutzschirm gegen Einwirkung von Störlichtbögen |  |  |  |

| mechanische | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| ungeschützte Maschinenteile (* | trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrenstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |
|  | zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |
|  | Sicherung von Gefahrenstellen an Maschinen |  |  |  |
|  | Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |
|  | Kennzeichnung der Gefahrenbereiche |  |  |  |
| bewegte Transportmittel, | Verkehrswege freihalten |  |  |  |
| bewegte Arbeitsmittel | Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| physikalische | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| Lärm | Kapselung von Geräten |  |  |  |
| (* | Kennzeichnung von Lärmbereichen |  |  |  |
|  | Gehörschutz |  |  |  |
|  | Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen |  |  |  |
| physische | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| Arbeiten in engen Räumen | Verbot der Alleinarbeit |  |  |  |
| oder Behältern | Sicherheitsunterweisung |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| schwere dynamische | Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten |  |  |  |
| Arbeit |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| sonstige | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| Sturz, Absturz, | regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten |  |  |  |
| Ausrutschen | Reinigung von Arbeitstischen und Fußböden |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |
| ungenügende Beleuchtung | ausreichende Allgemeinbeleuchtung |  |  |  |
| (* | Einzelarbeitsplatzleuchten für spezielle Sehaufgaben |  |  |  |
|  | Sehhilfen (Lupen) |  |  |  |
| ungenügende ergonomische | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen 3.1 |  |  |  |
| Gestaltung |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |

| sonstige | Maßnahmen | erfüllt | entfällt |
| --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  |  |  | ja | nein |  |
| Hautgefährdung (* | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Sicherheit zum Nachschlagen „Elektrotechnik“, BG Feinmechanik & Elektrotechnik Abfallentsorgungsrichtlinien der Fachhochschule Regensburg |
| --- | --- |